Borowie , dnia 27.06.2022 r.

RG.2151.31.2022

**Wójt Gminy Borowie**

**zaprasza do składania ofert na dostawę opraw oświetlenia ulicznego LED dla**

**Gminy Borowie.**

**1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO**

Gmina Borowie

ul. Aleksandra Sasimowskiego 2

08-412 Borowie

telefon: 25 6859070 , faks: 25 6859072

e-mail: jacek@borowie.pl

**2. Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa opraw oświetlenia drogowego typu LED w ilości 100 szt.

W zakres wykonania zadania wchodzi:

- dostawa szt.100 opraw LED 39 W,

- rodzaj opraw LED zostały opisany w załączniku nr 2 „Dane techniczne opraw oświetleniowych”

**Wymagany okres gwarancji:** **podlega ocenie**

**Wymagany czas realizacji** **02.08.2022 r.**

**3. Forma złożenia oferty:**

1. Ofertę należy złożyć w **formie pisemnej** na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.

2. Termin składania ofert: do **06.07.2022r.** do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Borowiu ul. A. Sasimowskiego 2 – Biuro Obsługi Interesanta . **Dopuszcza się składania ofert drogą mailową na adres jacek@borowie.pl.**

Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego złożenia w siedzibie Zamawiającego, lub wpływu na pocztę elektroniczną.

3. Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień 02.08.2022 r.

4. Wykonawca powinien w ofercie podać cenę netto i cenę brutto.

5. Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy, musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

6. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą: Jacek Walecki tel. 25 6859866.

**4. Kryteria oceny oferty**

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – Cena (60%), okres gwarancji ( 40%)

a) cena- proponowana przez Dostawcę. Zamawiający dokona oceny punktowej każdej z ofert zgodnie z formułą:

cena najniższej oferty

punktacja badanej oferty =cena badanej oferty x 60%

b) gwarancja – 40 %

- 36 miesięcy – 0 pkt

- 48 miesięcy – 20 pkt

- 60 miesięcy – 30 pkt

- 72 miesięcy – 40 pkt

Ocena oferty przy zastosowaniu kryterium gwarancja zostanie dokonane przez Zamawiającego na podstawie informacji zamieszczonej przez Dostawcę w Formularzu Ofertowym – załącznik nr 1 do zapytania. Dostawca zobowiązany jest samodzielnie wpisać w Formularz Oferty oferowany termin gwarancji.

2. Zamawiający zsumuje punkty otrzymane przez Dostawcę w kryteriach nr 1 i nr 2. Jako najkorzystniejsza Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.

3. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takich samej cenie, Zamawiający wezwie Dostawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

4. Składając oferty dodatkowe, Dostawcy nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

**5. Dodatkowe uwagi**

1. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje pisemnie poprzez przedstawienie protokołu z wyboru dostawcy .

2. W niniejszym postępowaniu, rozpoznaniu cenowym, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

3. Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę bez podania przyczyny.

4. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia tej decyzji.

5. Zamawiający zastrzega sobie, po otwarciu ofert możliwość dalszych negocjacji z Dostawcami.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Dostawcy o dostarczenie wzoru oprawy w celu jej akceptacji.

7. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdy Dostawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Dostawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.

8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Dostawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

W załączeniu:

1. Formularz oferty – załącznik nr 1
2. Dane techniczne opraw – załącznik nr 2

Wzór Umowy - załącznik nr 3

Sporządził: Walecki Jacek,

tel. 25 6859866

RG.2151.31.2022

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego

**FORMULARZ OFERTOWY**

**dotyczący zadania pn: „Dostawa opraw oświetlenia ulicznego LED”**

1. Nazwa i adres Wykonawcy:

Nazwa ……………………………………………………………………………………….

Adres…………………………………………………………………………………………..

NIP ……………………………………………………………………………………………

Email: …………………………………………………………………………………………

Tel. …………………………………………………………………………………………….

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:

brutto **……....** zł (słownie: …………………………) w tym podatek VAT w wysokości ……. % co stanowi kwotę: .......................... zł, wartość usług bez podatku VAT (netto) wynosi: **…............** zł (słownie: …………………………………………………….).

3. Przedmiot zamówienia zrealizuję samodzielnie.

4. Termin realizacji zamówienia: **02.08**. **2022 roku.**

5. Udzielamy gwarancji na okres **…. miesięcy**, licząc od daty końcowego, protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.

6. Termin płatności faktury do 21 dni od daty jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego, po protokolarnym odbiorze zamówienia.

Oświadczam, że:

1. zapoznałem/łam się z treścią Zapytanie ofertowego (z dnia 27.06.2022 r. znak: RG.2151.31.2022) oraz jego załącznikami, wyjaśnieniami i zmianami, a także uznaję się za związanego/ą określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania;
2. składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, której treść jest zgodna z treścią Zapytania ofertowego;
3. zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia niezbędne do jego wykonania;
4. zaoferowana cena pozostanie niezmieniona przez cały okres realizacji zamówienia;
5. nie jestem powiązany/a osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym ani z innymi osobami zatrudnionymi u Zamawiającego osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem; ww. powiązania polegają w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
6. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
7. wybór oferty nie będzie/będzie\* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

Rodzaj towaru i/lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadziło do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT):\*\*

……………………………………………………………………………………………….

Wartości wyżej wymienionego towaru i/lub usługi bez kwoty podatku wynosi:\*\*

………………………………………………………………………………………………

Stawka podatku od towarów i/lub usług (VAT), która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie to: ……%

1. akceptuję wzór umowy stanowiący Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego i zobowiązuję się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
2. wypełniłem/am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO\*\*\* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu;\*\*\*\*

\* niepotrzebne skreślić;

\*\*uzupełnić jeśli dotyczy;

\*\*\* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1);

\*\*\*\* W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

…...…………………………………………

/podpis osób upoważnionych do występowania w imieniu firmy/RG.2151.31.2022 Załącznik Nr 2

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**DANE TECHNICZNE OPRAW OŚWIETLENIA ULICZNEGO TYPU LED**

* Okres gwarancji: 5 lata
* Optic type outdoor: rozsył światłości średni
* Oznaczenie RoHS: RoHS mark
* LED engine type: LED
* Product Family Code: BRP102  [ CoreLine Malaga LED large]
* Kod rodziny źródła światła: LED55  [ LED module 5500 lm]
* barwa źródła światła: 740 barwa biała neutralna
* Liczba jednostek osprzętu: 1
* Zasilacz/moduł zasilający/transformator: PSU  [ jednostka zasilająca]
* Zawiera zasilacz: tak
* Klosz/soczewki: FG  [ płaska szyba]
* Złączka: Szybkozłączka ze zwolnieniem napięcia
* Klasa ochrony IEC: Klasa bezpieczeństwa II
* Znak CE: CE
* Prąd rozruchowy: 46 A
* Czas rozruchu: 440 ms
* Współczynnik mocy (Min): 0.98
* Napięcie wejściowe: 220-240 V
* Częstotliwość wejściowa: 50 do 60 Hz
* Całkowita długość: 493 mm
* Całkowita szerokość: 217 mm
* Całkowita wysokość: 79 mm
* Całkowita średnica: 520 mm
* Materiał obudowy: Odlew aluminiowy
* Materiał optyki: Polymethyl methacrylate
* Materiał pokrywy optycznej/soczewki: Szkło hartowane
* Materiał mocowania: Aluminum
* Urządzenie montażowe: 42/60A  [ uniwersalny o średnicy 42-60 mm regulowany]
* Klosz/soczewki: FT
* Wykończenie klosza/soczewki: Przezroczyste
* Ochrona przeciwprzepięciowa (tryb wspólny/różnicowy): Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 4 kV
* IP65  [ Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody]: IK08  [ IK08]
* Początkowa moc pobierana: 39 W
* Toleracja zużycia mocy: +/-11%
* Początkowy strumień świetlny: 4600 lm
* Tolerancja strumienia świetlnego: +/-7%
* Początkowa sprawność oprawy LED: 118 lm/W
* Początkowy skorelowana Temperatura barwowa: 4000 K
* Początkowy Współczynnik oddawania barw: 70
* Wskaźnik awaryjności zasilacza przy 100 000 h: Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie trwałości użytkowej 100 000 h, przy 25°C
* Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce: 1

Wzór Umowy zał. nr 3

**UMOWA Nr / 2022**

Zawarta w dniu .07. 2022 roku w Borowiu pomiędzy:

**Gminą Borowie**

ul. A. Sasimowskiego 2 08-412 Borowie

**reprezentowana przez:**

**Wiesław Gąska** - Wójt Gminy

**przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Hanny Ośko**

zwanym w dalszej części umowy **„ Zamawiającym”**

a **……………………………………………………**

reprezentowanym przez:

**1) ………………………..**  - właściciel

zwanym w dalszej części umowy „ **Dostawcą”**

zwanym dalej w treści umowy „Dostawcą”.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Dostawcy w postępowaniu o zapytaniu ofertowym z dnia 27 czerwca 2022 r.

§ 1

Przedmiotem umowy jest dostawa opraw oświetlenia drogowego typu LED o mocy 39 W.

1. Dostarczane oprawy powinny być zgodne z opisem przedmiotu zamówienia zał. nr 2 do zapytania ofertowego

2. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć Przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego stanowiącego przedmiot Umowy oprawy LED w siedzibie Zamawiającego w terminie do   
02 sierpnia 2022 r.

§ 2

Umowę zawiera się na czas określony, tj. od dnia …. lipca 2022 r do dnia 02 sierpnia 2022 r.

§ 3

Wykonawca zobowiązany jest do:

1. Terminowego wykonania dostawy, o której mowa w § 1.

2. Dostarczone oprawy LED powinny być zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

3. Uzyskania akceptacji Zamawiającego na wszelkie odstępstwa od opisu zamówienia.

4. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, przedstawić Zamawiającemu w siedzibie Wykonawcy proponowaną oprawę oświetleniową .

5. Przekazania Zamawiającemu atestów i innych niezbędnych dokumentów na wybrane oprawy.

§ 4

1. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie potwierdzona pisemnie w formie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez uprawnione osoby. Protokół zawierać będzie wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad czy usterek

2. Dostawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o gotowości do odbioru przedmiotu umowy i złoży jednocześnie wszystkie dokumenty niezbędne do wykonania odbioru.

3. Zamawiający w terminie 2 dni roboczych od daty zawiadomienia przystąpi do odbioru przedmiotu umowy.

4. Jeżeli w toku czynności zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

4.1. Jeżeli wady nadają się do usunięcia odmówi odbioru do czasu usunięcia wad. Zamawiający wyznaczy Dostawcy termin do usunięcia wad. Jeżeli Dostawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może odstąpić od umowy.

4.2. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to, Dostawca dostarczy nowe dobre oprawy oświetleniowe LED.

5. Za datę odbioru, w przypadku wystąpienia wad, przyjmuje się dzień odbioru po usunięciu wad lub wykonania przedmiotu zamówienia po raz drugi.

§ 5

Nadzór ze strony Zamawiającego nad realizacją ustaleń zawartych w niniejszej umowie oraz nadzór nad realizacją przedmiotu zamówienia prowadził będzie: Jacek Walecki – Kierownik Wydziału. Przedstawicielem Dostawcy w odniesieniu do prac objętych przedmiotem niniejszej umowy jest: …………………………………………………………………….

§ 6

1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Dostawcy kwotę w wysokości:

....................... zł (słownie : ................) netto,………zł (słownie:……………………………………………) brutto.

2. Zamawiający zapłaci Dostawcy przelewem na rachunek bankowy o numerze……………………………………............................................................................................

prowadzony przez……………………………………w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury przez Wykonawcę.

3. Wykonawca wystawi fakturę nie wcześniej niż po dniu podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego stwierdzającego prawidłową i zgodną z umową realizację zamówienia.

4. Kwota określona w pkt 1 niniejszego paragrafu zawiera wszelkie koszty, jaki ponosi Zamawiający w związku z realizacją przedmiotu umowy, w tym szczególności koszty transportu i dostawy opraw do siedziby Zamawiającego.

§ 7

Dostawca udzieli na dostarczone oprawy LED gwarancji jakości na okres co najmniej …. miesięcy od dnia dokonania odbioru.

Okres gwarancji jakości rozpoczyna się z dniem bezusterkowego odbioru końcowego zamówienia.

Dostawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne wszelkich materialnych rezultatów zamówienia.

Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakakolwiek niezgodność materialnych rezultatów zamówienia z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w opisie.

Ustawowa rękojmię przedłuża się na okres równy gwarancji jakości.

§ 8

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w ustalonym terminie Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:

a) za nieterminową dostawę przedmiotu umowy w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,

b) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w oczekiwaniu na naprawę w czasie trwania okresu gwarancji w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto,

c) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

§ 9

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy Wykonawca rażąco naruszy warunki niniejszej umowy.

2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 11

Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

Integralną częścią umowy jest: zapytanie ofertowe i oferta Dostawcy.

§ 13

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwie umowy dla Zamawiającego i jedna dla Dostawcy.

Wykonawca: Zamawiający:

…………………………… ………………………………………